ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для  подготовки  технико-коммерческого предложения  на  поставку  водогрейной  котельной

| Наименование объекта / потребителя тепла |
| --- |
| Тип котельной установки |
| ( комплектная поставка оборудования россыпью и монтажом на месте | ( блочно-модульная контейнерного исполнения | ( блочно-модульная на раме без ограждающих конструкций |
| Данные котлов |
| количество котлов шт ______________________________ | мощность каждого котла кВт ______________________________ | суммарная мощность котлов (макс) кВт ______________________________ |
| Тип системы теплоснабжения |
| ( закрытая | ( открытая | ( независимая | ( зависимая | ( двухтрубная | ( четырехтрубная |
| Нагрузки по видам теплопотребления |
| отопление, кВт макс ___________________ сутки ___________________ | горячее водоснабжение, кВт макс ___________________ сутки ___________________ | вентиляция, кВт макс ___________________ сутки ___________________ | технология, кВт макс ___________________ сутки ___________________ |
| Параметры теплоносителей |
| температура в системе отопления, 0С прямая ____________ обратная __________ | температура в системе ГВС, 0С __________________ | макс. давление в теплосети, бар ___________________ | необходимый перепад давления (напор) в теплосети, бар _______ | максимальное давление в водопроводе, бар ___________________ |
| Вид топлива |
| ( природный газ калорийность, ккал/нм3____________ давление, бар ____________________ | ( дизельное основное ____________ ( дизельное аварийное ________(шт) ( дизельное резервное ________(шт) | ( мазут |
| Требуемая (по расчетам рассеивания) высота дымовой трубы |  |
| Обслуживающий персонал |
| ( без постоянного обслуживающего персонала | ( с постоянным обслуживающим персоналом |
| Требования по водоподготовке |  |
| Требуемый срок поставки |  |
| Заказчик (название и адрес объекта, организация, фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист, контактный телефон/факс) |

Просьба заполненные опросные листы отправлять по факсу или электронной почте.

Фирма ООО «НПФ Восток - Запад» признательна Вам за проявленный интерес и время,                            потраченное на заполнение этой анкеты!